| 위 험 성 평 가 표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업장명 |  | 물류창고 안전관리 사업장 |  |  |  | 생성 일자 |  | 2026-08-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 평가 목적 |  | 현장 위험요인을 확인하고 개선조치 및 승인 이력을 체계적으로 관리하기 위함 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 카테고리 | 위험도 | 점검이름 | 구역 | 점검일시 | 담당자 | 내용 | 조치 전 사진 | 조치이름 | 구역 | 조치 일시 | 담당자 | 조치 내용 | 조치 후 사진 | 승인자 | 타입 |  |
| 소방안전 | 상 | 화재 감지 | B동 2층 | 2026-07-28 08:43:54 |  | 소화기 앞 박스 적치물이 발견되어 제거 조치가 필요하다. |  | 소화기 배치 상태 점검 | B동 2층 | 2026-07-29 02:43:54 |  | 소화기 가림 박스를 제거하고 통로를 확보하였다. | /static/uploads/board_1785206499.jpg |  | 점검이력 |  |
| 시설안전 | 중 | 적재물 | B동 자재창고 | 2026-07-29 05:43:54 |  | 비상 통로 확보 상태가 양호하다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 소방안전 | 상 | 화재 감지 |  |  |  |  |  | A동 복도 소화기 배치 재점검 요청 | A동 복도 | 2026-07-29 06:43:54 | 이신규 | 소화기 위치 재배치 및 가압 상태 점검을 완료했다. | /static/uploads/board_1785201730.jpg | 현수 | 게시판 |  |